Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 4/2016

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 14.01.2016 roku

Sędziszów, dnia 26.10.2017 r.

Znak sprawy BRI.IR1.271.21.2017

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**FORMULARZ OFERTY - STR. 1**

na wykonanie zadania pn.:

***„***Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń alarmowania, ostrzegania i łączności radiowej

na potrzeby MCZK w Sędziszowie***”***

**poniżej 30.000 euro**

(*nazwa rodzaju zamówienia*)

**CZĘŚĆ I *(wypełnia zamawiający*)**

1. **Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Demontaż istniejącego masztu antenowego rurowego Ø 50 mm H-7,5 m. oraz wyeksploatowanych anten VHF oraz kabli znajdujących się na dachu budynku w Sędziszowie.
2. Dostarczenie i montaż nowego masztu antenowego rurowego Ø 103 mm/76 mm o wysokości H-7,5 m z iglicą odgromową, uchwytami do instalacji anten VHF oraz kolumny głośnikowej syreny elektronicznej DSE600S.
3. Wykonanie kablowej instalacji teletechnicznej do sterowania syrena oraz radiotelefonami bazowymi Motorola GM-360 2 szt. pomiędzy pomieszczeniem MCZK – Sekretariat – Maszt antenowy na poddaszu budynku. Montaż rur instalacyjnych skrętek kat. 6, skrzynia 600x600x250 z modułami zdalnego sterowania do radiotelefonów bazowych GM-360, zasilacz AC-230V DC-13, 8V z akumulatorem 100Ah.
4. Dostawa i montaż 2 szt. Anten radiokomunikacyjnych VHE 146-160 MHz zysk 3dB z kablami 50Ω, ochronniki przepięciowe, oraz jednej anteny VHF dla syreny elektronicznej 0 db 148-150 MHz, złącza antenowe.
5. Wykonanie instalacji uziemienia podstawy masztu antenowego oraz bloku starowania radiotelefonami GM-360, bloku starowania syreny elektronicznej DSE-600S i ochronników kabli teletechnicznych. Dołączenie do płaskownika zakopanego w ziemi obok ściany budynku.
6. Montaż bloku syreny elektronicznej DES600S na poddaszu budynku oraz kolumny głośnikowej na maszcie antenowym na szczycie budynku, ułożenie kabli zasilania i sterowanie z rozdzielni starego budynku 230V 50Hz 6A.
7. Montaż manipulantów sterowania radiotelefonami oraz centrali do sterowania syren miejskich i OSP  
   w pomieszczeniu MCZK i w Sekretariacie UM.
8. termin wykonania zamówienia: **21 dni od daty podpisania umowy / zlecenia**
9. okres gwarancji: **24 miesiące**
10. forma rozliczenia: **ryczałtowe**
11. warunki płatności: **przelew w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury wraz**

**z protokołem odbioru podpisanym przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Kancelarii Materiałów Niejawnych UM w Sędziszowie**

1. w ofercie należy uwzględnić: **1 x Syrena elektroniczna typu DSE600S. Blok sterujący, kolumna**

**głośnikowa, akumulatory 2x12V, Radiotelefon bazowy typu Motorola GM-360 VHF 2szt. oraz Radiotelefon typu Motorola CM-140 VHF 1 szt. zostaną przekazane WCZK w Kielcach na potrzeby MCZK w Sędziszowie (nie wliczać w cenę oferty) pozostałe niezbędne elementy po stronie Wykonawcy**

3.. **KRYTERIA OCENY ORERT:**

Cena: 100% Inne dodatkowe\* ~~………………….~~

**4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:\***

**~~……………………………………………………………………………………………………………………….~~**

**~~……………………………………………………………………………………………………………………….~~**

**5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie ***do dnia17 .11.2017r.*** **godz. 10:15** w formie:

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 , 28-340 Sędziszów

• faxem na numer: 41 38 11 131

• w wersji elektronicznej na e-mail: [um@sedziszow.pl](mailto:um@sedziszow.pl)

Otwarcie ofert odbędzie się ***dnia 17.11.2017r.*** **o godz. 10:30**

***(ciąg dalszy wypełnia oferent – oferent zwraca do zamawiającego formularz kompletny 1 i 2 stronę)***

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**FORMULARZ OFERTY – STR. 2.**

na wykonanie zadania pn.:

***„***Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń alarmowania, ostrzegania i łączności radiowej

na potrzeby MCZK w Sędziszowie***”***

**poniżej 30.000 euro**

(*nazwa rodzaju zamówienia*)

**CZĘŚĆ II *(wypełnia oferent)***

**1. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ADRES: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ NIP: .................................................................................................................................................................... NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..................................................................................................................

Tel. .......................................... Fax. ....................................... Email…………………………………….……

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: ................................................................ zł

Podatek VAT: ........................................................... zł

Cenę brutto: .............................................................. zł

Słownie brutto: ...................................................................................................................................................... zł

Kryteria dodatkowe: \*~~…………………………………………………………………….………………………..~~

~~……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………~~

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

**1) kosztorys ofertowy**

dnia ..................................................

................................................................

podpis osoby uprawnionej

(pieczęć)

(pieczęć wykonawcy)

\* *wypełnić jeżeli są przewidziane lub pominąć.*

*Zaproszenie do złożenia oferty*