## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
1 | Element | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec
1.1 | KNR 1901/1020/6 | Demontaż boazerii płytowej, ponad 5,0·m2 (6,45+10,45)*2*1,5*85%=43,10 | m2 | 43.1 | 1 | 0 | 0
1.2 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 (6,45+10,45)*2*3,10-(1,8*1,8)*2+(1,8*3*0,45)*2=103,16 | m2 | 103.16 | 1 | 0 | 0
1.3 | ZKNR C 2/106/8 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach 103.16=103,16 | m2 | 103.16 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 103.16=103,16 | m2 | 103.16 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNNRW 2/1401/6 | Malowanie tynków, farbą lateksową bez gruntowania 3-krotnie 103.16=103,16 | m2 | 103.16 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNR 1326/109/1 (1) | Wymiana żarówek na nowe LEDLUX lub inna równoważna Żarówka LED E27 2835 SMD min. 1790lm 20W ciepła kula Parametry techniczne: model: E27 20W rodzaj trzonka: E27 źródło światła: SMD 2835 barwa światła: biała ciepła 3000K napięcie zasilania: 170-265V AC moc: 20W strumień świetlny: 1790Lm odpowiednik tradycyjnej żarówki: 150W efektywność energetyczna: A+ materiał: plastik/aluminium przetwornica CCD: TAK kąt świecenia: 270° średnica: 70mm wysokość: 135mm Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80 diody: Epistar : 6*3=18,00 | szt | 18 | 1 | 0 | 0
1.7 | KNNR 3/605/5 (1) | Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie (6,45*10,45)=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNNR 5/308/4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 6=6,00 | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNNR 5/306/6 | Łącznik nt, na przygotowanym podłożu - świecznikowy 3=3,00 | szt | 3 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNNRW 3/514/1 | Rozebranie podłóg drewnianych, ślepych (6,45*10,45)=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.11 | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 67,40*0,10=6,74 | m3 | 6.74 | 1 | 0 | 0
1.12 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 67.40=67,40 | m2 | 67.4 | 2 | 0 | 0
1.13 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 5·cm 67.40=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNR 202/609/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa 5·cm 67.40=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNR 202/1102/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro (6,45*10,45)=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.16 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 67.40=67,40 | m2 | 67.4 | 5 | 0 | 0
1.17 | KNRW 202/1111/8 (1) | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40·cm 67.40=67,40 | m2 | 67.4 | 1 | 0 | 0
1.18 | KNRW 202/1115/2 | Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej (6,45+10,45)*2=33,80 | m | 33.8 | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0
………………………………………………………
Podpis oferenta