| Nazwa i adres Wykonawcy dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci |  |
| --- | --- |
|  | KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2020 ROKU |
| Lp | Podstawa | Opis | Jed | Ilość | Krotność | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG] |
| 1 | Element | Przebudowa drogi nr geod. 94 w Łowini |  |  |  |  | - zł |
| 1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 | 1 | - zł | - zł |
| 1.2 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 60 | 1 | - zł | - zł |
| 1.3 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 60 | 8 | - zł | - zł |
| 1.4 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 1.5 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 2 | Element | Przebudowa drogi nr geod 492/11 w Zagajach |  |  |  |  | - zł |
| 2.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 | 1 | - zł | - zł |
| 2.2 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 90 | 1 | - zł | - zł |
| 2.3 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 90 | 1 | - zł | - zł |
| 2.4 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 2.5 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 3 | Element | Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej nr geod 2/68 |  |  |  |  | - zł |
| 3.1 | KNR 231/813/1 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej | m | 12 | 1 | - zł | - zł |
| 3.2 | KNR 231/814/2 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 12 | 1 | - zł | - zł |
| 3.3 | KNR 231/805/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki,na podsypce piaskowej, ręcznie | m2 | 18 | 1 | - zł | - zł |
| 3.4 | KNR 231/804/3 | Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm | m2 | 18 | 1 | - zł | - zł |
| 3.5 | KNR 231/803/1 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 21 | 1 | - zł | - zł |
| 3.6 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 13,7 | 1 | - zł | - zł |
| 3.7 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 44 | 1 | - zł | - zł |
| 3.8 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 44 | 1 | - zł | - zł |
| 3.9 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem | m3 | 1,2 | 1 | - zł | - zł |
| 3.10 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 | 1 | - zł | - zł |
| 3.11 | KNR 231/403/7 | Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m | m | 10 | 1 | - zł | - zł |
| 3.12 | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z rozbiórki | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 3.13 | KNR 231/407/6 | Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10·m | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 3.14 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki | m2 | 9 | 1 | - zł | - zł |
| 3.15 | KNNR 6/309/2 (4) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t | m2 | 50 | 1 | - zł | - zł |
| 3.16 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, pobocza, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 50 | 1 | - zł | - zł |
| 4 | Element | Utwardzenie placu na działkach nr geod. 2/6 i 2/7 |  |  |  |  | - zł |
| 4.1 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 13 | 1 | - zł | - zł |
| 4.2 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 13 | 8 | - zł | - zł |
| 4.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 65 | 1 | - zł | - zł |
| 4.4 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 273 | 1 | - zł | - zł |
| 4.5 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 289 | 1 | - zł | - zł |
| 5 | Element | Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Skarpa |  |  |  |  | - zł |
| 5.1 | KNNR 5/721/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm | m | 77 | 1 | - zł | - zł |
| 5.2 | KNNRS 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III | m3 | 38 | 1 | - zł | - zł |
| 5.3 | KNNRS 1/204/4 (3) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu III-IV | m3 | 38 | 1 | - zł | - zł |
| 5.4 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 93,5 | 1 | - zł | - zł |
| 5.5 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 93,5 | 1 | - zł | - zł |
| 5.6 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 5,34 | 1 | - zł | - zł |
| 5.7 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 32 | 1 | - zł | - zł |
| 5.8 | Kalkulacja własna | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 20·cm - Odwodnienie Liniowe klasa D-400 25x25 wytrzymałość 40 ton | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 5.9 | KNR 231/1106/1 (2) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta (uzupełnienia wzdłuż krawężnika) | t | 1,73 | 1 | - zł | - zł |
| 5.10 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 66,5 | 1 | - zł | - zł |
| 5.11 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, pobocza, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 27,4 | 1 | - zł | - zł |
| 5.12 | KNKRB 1/415/1 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 30 | 1 | - zł | - zł |
| 5.13 | Kalkulacja indywidualna | Regulacja włazów studni kanalizacyjnej zlokalizowanych w drogach o nawierzchni asfaltowejj na terenie miasta sędziszowa | szt | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 6 | Element | Przebudowa drogi nr geod. 703 w Gniewięcinie |  |  |  |  | - zł |
| 6.1 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 38,7 | 1 | - zł | - zł |
| 6.2 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 38,7 | 8 | - zł | - zł |
| 6.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 129 | 1 | - zł | - zł |
| 6.4 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 129 | 1 | - zł | - zł |
| 6.5 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 129 | 1 | - zł | - zł |
| 6.6 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, pobocza, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 25 | 1 | - zł | - zł |
| 7 | Element | Przebudowa drogi nr geod. 1536/2 w Jeżowie |  |  |  |  | - zł |
| 7.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,15 | 1 | - zł | - zł |
| 7.2 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 105 | 1 | - zł | - zł |
| 7.3 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 105 | 8 | - zł | - zł |
| 7.4 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 525 | 1 | - zł | - zł |
| 7.5 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 525 | 1 | - zł | - zł |
| 8 | Element | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 506 Przełaj Czepiecki |  |  |  |  | - zł |
| 8.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 | 1 | - zł | - zł |
| 8.2 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 15,75 | 1 | - zł | - zł |
| 8.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 350 | 1 | - zł | - zł |
| 8.4 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 350 | 1 | - zł | - zł |
| 8.5 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 316 | 1 | - zł | - zł |
| 8.6 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, pobocza, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 50 | 1 | - zł | - zł |
| 9 | Element | Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 509 Przełaj Czepiecki |  |  |  |  | - zł |
| 9.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 | 1 | - zł | - zł |
| 9.2 | KNR 201/202/4 (1) | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy do 15·cm | m3 | 15,75 | 1 | - zł | - zł |
| 9.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 350 | 1 | - zł | - zł |
| 9.4 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 350 | 1 | - zł | - zł |
| 9.5 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 9.6 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, pobocza, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 50 | 1 | - zł | - zł |
| 10 | Element | Przebudowa drogi nr geod 555 w Krzelowie |  |  |  |  | - zł |
| 10.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 | 1 | - zł | - zł |
| 10.2 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 90 | 1 | - zł | - zł |
| 10.3 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 10.4 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 300 | 1 | - zł | - zł |
| 11 | Element | Remont przepustu pod drogą w Pawłowicach |  |  |  |  | - zł |
| 11.1 | KNNRW 5/721/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, głębokość cięcia 5 cm | m | 7 | 1 | - zł | - zł |
| 11.2 | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 10,5 | 1 | - zł | - zł |
| 11.3 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 12,375 | 1 | - zł | - zł |
| 11.4 | KNNR 6/605/2 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe | m3 | 5,5 | 1 | - zł | - zł |
| 11.5 | KNKRB 6/604/2 | Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm | m | 5,5 | 1 | - zł | - zł |
| 11.6 | KNNR 6/605/4 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm | szt | 2 | 1 | - zł | - zł |
| 11.7 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 30 | 1 | - zł | - zł |
| 11.8 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 30 | 4 | - zł | - zł |
| 11.9 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm | m2 | 13,75 | 1 | - zł | - zł |
| 11.10 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 25 | 1 | - zł | - zł |
| 11.11 | KNNR 6/308/1 (1) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t | m2 | 10,5 | 1 | - zł | - zł |
| 12 | Element | Remont zjazdu przy bloku nr 8 Osiedle Sady |  |  |  |  | - zł |
| 12.1 | KNNR 5/721/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm | m | 32 | 1 | - zł | - zł |
| 12.2 | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 32 | 1 | - zł | - zł |
| 12.3 | KNKRB 6/806/7 | Rozebranie obrzeży o wym. 6x20, podsypka piaskowa | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 12.4 | KNKRB 6/803/2 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., ręcznie | m2 | 8 | 1 | - zł | - zł |
| 12.5 | KNKRB 6/806/1 | Rozebranie krawężników betonowych podsypka piaskowa | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 12.6 | KNNRS 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III | m3 | 19,84 | 1 | - zł | - zł |
| 12.7 | KNNRS 1/204/4 (3) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu III-IV | m3 | 19,84 | 1 | - zł | - zł |
| 12.8 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 44,8 | 1 | - zł | - zł |
| 12.9 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 44,8 | 1 | - zł | - zł |
| 12.10 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 1,56 | 1 | - zł | - zł |
| 12.11 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5 | 1 | - zł | - zł |
| 12.12 | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 8 | 1 | - zł | - zł |
| 12.13 | KNNR 6/502/2 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m2 | 12,8 | 1 | - zł | - zł |
| 12.14 | KNR 231/1106/1 (2) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta (uzupełnienia wzdłuż krawężnika) | t | 1,6 | 1 | - zł | - zł |
| 12.15 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 1 | 1 | - zł | - zł |
| 13 | Element | Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | - zł |
| 13.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,4 | 1 | - zł | - zł |
| 13.2 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 768 | 1 | - zł | - zł |
| 13.3 | KNR 201/214/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 768 | 1 | - zł | - zł |
| 13.4 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1920 | 1 | - zł | - zł |
| 13.5 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm Kliniec wg PN-87/B-01100 (za wyjątkiem wapieni) | m2 | 1920 | 1 | - zł | - zł |
|  |  |  |  |  | Razem netto | - zł |
|  |  |  |  |  | VAT 23% | - zł |
|  |  |  |  |  | Razem brutto | - zł |
| Miejscowość, data | Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej |