## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJE SANITARNE pom. 1 ; pom. 2 (parter chłopcy i dziewczęta)
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
| Kosztorys | PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAWŁOWICACH pom. 1 ; pom. 2 (parter chłopcy i dziewczęta)
1 | Element | pom. 1 ; pom. 2 (parter chłopcy i dziewczęta)
1.1 | KNNRW 3/408/8 | Wiercenie otworów w konstrukcjach wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm przewiert przez strop dla pionu kanalizacji | cm | 65 | 1 | 0 | 0
1.2 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu przewiert przez strop dla pionu kanalizacji | cm | 65 | 7 | 0 | 0
1.3 | KNR 31/105/3 | Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy wiszący, 80dm3 VELIS EVO Plus Ariston lub inny równoważny z wbudowanym elektronicznym programowaniem dobowym | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNR GEBERIT 215/102/5 | Elementy montażowe typu Geberit Unifix lub inne równoważne, w ściance lekkiej, do miski ustępowej | kpl | 6 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 6 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNR GEBERIT 215/102/7 | Elementy montażowe typu Geberit Unifix lub inne równoważne, w ściance lekkiej, do umywalki | kpl | 6 | 1 | 0 | 0
1.7 | KNR GEBERIT 215/104/3 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka | kpl | 6 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNR 909/405/7 (3) | Okładziny ścienne i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, system W·626 profil CW·100, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI, Uniflott Zabudowa stelaży 4,90*3,5*2=34,30 | m2 | 34.3 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm 4,5=4,50 | m | 4.5 | 1 | 0 | 0
1.11 | KNNR 4/208/4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm 2,10+3,0=5,10 | m | 5.1 | 1 | 0 | 0
1.12 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm 0,5*6=3,00 2,5*2=5,00 | m | 8 | 1 | 0 | 0
1.13 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm pod umywalki : 6=6,00 pod kratki : 2=2,00 | szt | 8 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 6=6,00 | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNNR 4/222/3 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.16 | KNP 5/415/1 | Zawory czerpalne, Fi·15·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.17 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, kratka nierdzewna, Fi·50·mm 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.18 | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 5,4+0,5*6+2,0+2,0=12,40 2,0+1,75+3*0,5=5,25 | m | 17.65 | 1 | 0 | 0
1.19 | KNNR 4/116/1 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm miski ustępowe : 3*2=6,00 umywali : 3*2=6,00 zawór czerpalny : 1=1,00 zasobnik cwu : 1*2=2,00 | szt | 15 | 1 | 0 | 0
1.20 | KNR 215/110/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm | m | 17.65 | 1 | 0 | 0
1.21 | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 17.65 | 2 | 0 | 0
1.22 | KNNR 4/132/2 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm - podumywalkowy zawór mieszający z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C | szt | 6 | 1 | 0 | 0
1.23 | KNNRW 3/408/8 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm Przewierty przez ścianę pod zaprojektowane 2 szt. nawietrzaków | cm | 70 | 2 | 0 | 0
1.24 | KNNRW 3/408/9 | Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia średnicy otworu Przewierty przez ścianę pod nawietrzaki | cm | 70 | 38 | 0 | 0
1.25 | KNR 217/156/3 | Nawietrzaki podokienne, typ·A, wielkość 2.5 (grubość muru w cegłach) Analogia - rekuperator ścienny PRANA-200C,235 m3/h lub inny równoważny | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.26 | KNRW 215/142/3 | Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm | szt | 7 | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0