## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJE SANITARNE pom.3 (parter - niepełnosprawni)
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
| Kosztorys | PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAWŁOWICACH pom.3 (parter - niepełnosprawni)
1 | Element | pom.3 (parter - niepełnosprawni)
1.1 | KNR GEBERIT 215/102/1 | Elementy montażowe typu Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | KSNR 4/212/4 | Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią lekarską dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNR 909/405/7 (3) | Okładziny ścienne i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, system W·626 profil CW·100, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI, Uniflott Zabudowa stelaży 1,2*1,6=1,92 | m2 | 1.92 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNNR 4/132/2 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm - podumywalkowy zawór mieszający z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm 3,5+4,2=7,70 | m | 7.7 | 1 | 0 | 0
1.7 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm 1,0=1,00 1,0=1,00 | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm pod umywalkę : 1=1,00 pod kratkę : 1=1,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNNR 4/222/2 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.11 | KNRW 215/142/3 | Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.12 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, kratka nierdzewna, Fi·50·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.13 | KNR 31/105/1 (1) | Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, ANDRIS LUX ECO 10l 2kW lub inny równoważny z wbudowanym elektronicznym programowaniem dobowym | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 1,0+2*0,5=2,00 | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNR 34/101/19 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm 2,0=2,00 | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.16 | KNR 215/110/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.17 | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 2 | 2 | 0 | 0
1.18 | KNNR 4/116/1 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm umywalka : 2=2,00 ustęp : 1=1,00 przepływowoy podgrzewacz : 2=2,00 | szt | 5 | 1 | 0 | 0
1.19 | KNR 215/110/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm | m | 2 | 1 | 0 | 0
1.20 | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 2 | 2 | 0 | 0
1.21 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0