## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY Remont świetlicy wiejskiej w Piołunce (aktualizacja 7.07.2020)
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
| Kosztorys | Remont świetlicy wiejskiej w Piołunce
1 | Element | Kuchnia
1.1 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 20cm Współczynnik przewodzenia ciepła ?dmin=0,038 W/mK 4,86*5,88=28,58 | m2 | 28.58 | 1 | 0 | 0
1.2 | TZKNBK 7/105/2 | Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49) Analogia termoizolacja matą refleksyjną Alufox lub inną równoważną 28.58=28,58 | m2 | 28.58 | 1 | 0 | 0
1.3 | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott 28.58=28,58 | m2 | 28.58 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNR 1326/109/2 | Wymiana żarówek, w oprawach oświetl. otwartych LED 13W Kształt: Bańka Typ: A60-G Trzonek: E27 Moc strumienia świetlnego: 1894lm Efektywność świetlna: 146lm/W Odpowiednik tradycyjnej żarówki: 120W Współczynnik mocy (Power Factor): PF>0,5 Kąt rozsyłu: 360° Neutralna biel 4000K Wskaźnik oddawania barw (CRI): Ra>80 Możliwość ściemniania: NIE Przetwornica CCD: TAK Flicker free: TAK, brak migotania Napięcie: 170-265V AC Moc: 13W Trwałość: 30000h Liczba cykli pracy: 50000 Wysokość: 110mm Szerokość: 60mm Etykieta wydajności energetycznej: A++ Zużycie energii przez 1000 godz.: 13kWh Materiał korpusu: szkło Certyfikaty: CE, RoHS : 8+3=11,00 | szt | 11 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNR 19/929/9 (1) | Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach Uwaga! Okna Zamawiającego 1,45*1,45*2=4,21 | m2 | 4.21 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNRW 401/317/3 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian do 55·cm podmurowanie okien (1,45*1,45-1,2*1,2)*0,38*2=0,50 | m3 | 0.5 | 1 | 0 | 0
1.7 | NNRNKB 202/2143/2 | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30·cm 1,45*2=2,90 | m | 2.9 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNNR 2/504/1 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm (paraprty - okapniki zewnetrzne) 1,45*0,25*2=0,73 | m2 | 0.73 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNNRW 3/702/4 | Wymiana okien i drzwi (wykucie, poszerzenie otworu i wstawienie nowych), drzwi płycinowe ramowe ościeżnica szkrzynkowa, regulowana drzwi szer. przejścia 0,9m 1,0*2,1*2=4,20 | m2 | 4.2 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.11 | KNNRS 3/605/5 (1) | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną/lateksową dwukrotnie ściany farba lateksowa kolor : (4,86+5,88)*2*(3,3-0,2)=66,59 sufit farba emulsyjna sufit biel : 4,86*5,88=28,58 | m2 | 95.17 | 1 | 0 | 0
1.12 | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm 1+1=2,00 | m2 | 2 | 1 | 0 | 0
1.13 | KNR 216/310/9 | Izolacja otulinami z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej, rurociągi, grubość izolacji 50·mm, rurociąg Fi·108-114·mm 2*3,1415*0,08*2=1,01 | m2 | 1 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm Kolor: inox Materiał: stal kwasoodporna Średnica kanału [mm]: 160 : 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNNR 5/306/3 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.16 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.17 | KNNRS 9/402/3 | Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.18 | KNNRW 5/302/2 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60 mm, podwójne | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Element | Schowek
2.1 | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.2 | KNRW 401/306/2 (2) | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły 1,5*1,0=1,50 | m2 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2.3 | KNRW 401/711/2 (2) | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2·m2 1,5*1,0=1,50 | m2 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2.4 | KNNRW 3/702/4 | Wymiana okien i drzwi (wykucie, poszerzenie otworu i wstawienie nowych), drzwi płycinowe ramowe ościeżnica regulowana drzwi szer. przejścia 0,9m 1,0*2,1*1=2,10 | m2 | 2.1 | 1 | 0 | 0
2.5 | KNNRW 3/514/1 | Rozebranie podłóg drewnianych, ślepych 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.6 | KNR 201/307/2 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 3,6*2,9*0,3=3,13 | m3 | 3.13 | 1 | 0 | 0
2.7 | KNNR 2/1201/1 (2) | Podkłady, betonowe, beton zwykły 3,6*2,9*0,1=1,04 | m3 | 1.04 | 1 | 0 | 0
2.8 | KNKRB 2/803/1 | Tynki pocienione III kategorii i gładzie wapienne tynki pocienione gr. 8 mm na elementach wieloblok. : ścianach wykonywane ręcznie (2,9+3,6)*2*3,3=42,90 -1,0*2,1=-2,10 | m2 | 40.8 | 1 | 0 | 0
2.9 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (3,6+0,15)*(2,9+0,15)=11,44 | m2 | 11.44 | 2 | 0 | 0
2.10 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 10·cm EPS 100 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.11 | KNR 202/609/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa 10·cm EPS 100 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.12 | KNNRW 2/1202/1 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.13 | KNNRW 2/1202/3 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zmiana grubości o 10 mm 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 5 | 0 | 0
2.14 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (3,6+0,15)*(2,9+0,15)=11,44 | m2 | 11.44 | 1 | 0 | 0
2.15 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 20cm Współczynnik przewodzenia ciepła ?dmin=0,038 W/mK 2,9*3,6=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.16 | TZKNBK 7/105/2 | Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49) Analogia termoizolacja matą refleksyjną Alufox lub inną równoważną 2,9*3,6=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.17 | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott 2,9*3,6=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.18 | NNRNKB 202/2805/5 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 3,6*2,9=10,44 | m2 | 10.44 | 1 | 0 | 0
2.19 | NNRNKB 202/2809/5 | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca (3,6+2,9)*2=13,00 | m | 13 | 1 | 0 | 0
2.20 | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.21 | KNNRS 9/402/3 | Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.22 | KNNRW 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż beton, przekrój żył do 7,5 mm2 | m | 5 | 1 | 0 | 0
2.23 | KNNR 5/512/5 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane, do 2x16·W, końcowe Typ oprawy: podwójna Przeznaczenie: 2x T8 LED 120cm Zasilanie: 230V, jednostronne Klasa szczelności: IP65 Materiał klosza: Polistyren Materiał obudowy: ABS Sposób montażu: natynkowo Świetlówka LED T8 16W 120 cm glass AC-230V biała neutralna OSRAM Moc: 16W Materiał wykonania: szkło Napięcie: AC 230V Barwa światła: biała neutralna 4000 K Moc strumienia świetlnego: 1800 lm Kąt świecenia: 210 stopni Zasilanie: jednostronne Długość lampy: 1200 mm Średnica lampy: 25,6 mm Klasa energetyczna: A+ Czas zapłonu: <0,5s Trwałość: 30 000h CRI/Ra: >80 Temperatura pracy: od -20 do +40°C Znak bezpieczeństwa/zgodności: CE, RoHS : 1=1,00 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.24 | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm | m2 | 1 | 1 | 0 | 0
2.25 | KNR 216/310/9 | Izolacja otulinami z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej, rurociągi, grubość izolacji 50·mm, rurociąg Fi·108-114·mm 2*3,1415*0,08=0,50 | m2 | 0.5 | 1 | 0 | 0
2.26 | KNR 217/140/1 | Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Element | Sanitariat
3.1 | KNR 19/929/3 (1) | Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach Uwaga! Okna Zamawiającego 0,6*1,2=0,72 | m2 | 0.72 | 1 | 0 | 0
3.2 | KNRW 401/317/3 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian do 55·cm podmurowanie okien (1,45*1,45-0,6*1,2)*0,38=0,53 | m3 | 0.53 | 1 | 0 | 0
3.3 | KNR 1901/707/1 (2) | Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 1·m2 wraz z dwukrotnym malowaniem (1,45*1,45-0,6*1,2)*2=2,77 | m2 | 2.77 | 1 | 0 | 0
3.4 | KNNR 2/504/1 (1) | Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, (paraprty - okapniki zewnetrzne) 0,6*0,25=0,15 | m2 | 0.15 | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0