## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY Branża elektryczna Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G=ExF]
1 | KNR KAL WŁ | Demontaże i ponowny montaż istniejącej rozdzielnicy dla rozbudowy( 2 pracowników x 2 godz) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | KSNR 5-0102-020000 | rozbudowa istn rozdzielnicy o urządzenia jak na schemacie | kpl | 1 | 0 | 0
3 | KNR 403-1011-110000 | Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość do 1,00 dm3 ( pod RE) | szt | 1 | 0 | 0
4 | KNR 403-1011-120000 | Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość każdy następny | szt | 80 | 0 | 0
5 | KNR 403-1013-020000 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do o ,50 m2 | m2 | 1.8 | 0 | 0
6 | KSNR 5-0102-020000 | Montaż rozdzielni obudowa z zamknięciem na kluczyk z wyposażeniem jak na schemacie (WXL 4x24) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | KNR 403-1003-170000 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm | szt | 14 | 0 | 0
8 | KNR 403-1001-130000 | Wykucie bruzd dla rur o średnicy do 50 mm wykuwane ręcznie na podłożu z cegły ( dla zasilania rozdzielnicy RE, RE1 i RE2 | m | 42 | 0 | 0
9 | KNR 403-1001-130000 | Wykucie bruzd dla rur o średnicy do 22 mm wykuwane ręcznie ( dla LSW) | m | 36 | 0 | 0
10 | KNR 508-0101-010000 | Montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów | m | 78 | 0 | 0
11 | KNR 508-0107-030000 | Rury ochronnej ognioodpornej na o średnicy 22 mm układane nu bez zaprawiania bruzd | m | 36 | 0 | 0
12 | KNR 508-0107-030000 | Rury RVS o średnicy 47 mm układane nu bez zaprawiania bruzd | m | 42 | 0 | 0
13 | KNR 508-0810-190000 | Gięcie rur instalacyjnych - winidurowe o średnicy do 47 mm | szt | 22 | 0 | 0
14 | KNR 403-1012-020000 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 78 | 0 | 0
15 | KNR 508-0812-040000 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski do 10mm2 | szt | 35 | 0 | 0
16 | KNR 508-0212-030000 | Kabel YDYżo 5x10 mm2 750V układany w rurch do RE i RE2 | m | 20 | 0 | 0
17 | KNR 508-0212-030000 | Kabel YDYżo 5x6 mm2 750V układany w rurch do RE1 | m | 22 | 0 | 0
18 | KNR 508-0209-020000 | Przewody wtynkowe typu YDYpżo 5x2,5 mm2 750V mocowane w podłożu do zasilania KE | m | 24 | 0 | 0
19 | KNR 508-0403-010000 | Mocowanie puszki dla KE | szt | 1 | 0 | 0
20 | KNR 508-0403-010000 | Mocowanie LSW | szt | 4 | 0 | 0
21 | KSNR 5-0401-060000 | Wypusty na LSW przewody wciągane do rurek winidurowych | szt | 4 | 0 | 0
22 | KNR 508-0502-050000 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe szt 35 wentylatory szt 2 i dzwonek szt 1 oraz LWS szt 4 | kpl | 42 | 0 | 0
23 | KNR 508-0504-070000 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED do 20W nad umywal IP min 44 (oprawy ozn 3) | szt | 3 | 0 | 0
24 | KNR 508-0511-130000 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED - 20W - 1800 lm barwa 4000k nt IP 44 (oznaczona na planie nr 1) | szt | 10 | 0 | 0
25 | KNR 508-0511-130000 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED -35W nt-4000lm barwa 4000K (oznaczona na plaie nr 2) | szt | 9 | 0 | 0
26 | KNR 508-0511-130000 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED -49W nt- min 6600lm barwa 4000K (oznaczona na plaie nr 4) | szt | 1 | 0 | 0
27 | KNR 508-0511-130000 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED -34W nt-4000lm barwa 4000K (oznaczona na plaie nr 3) bez pomieszczenia magazynowego | szt | 1 | 0 | 0
28 | KNR 508-0511-130000 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED oświetlenia awaryjnego oznaczone na planie AW1, AW2 i EW1 z podtrzymaniem napięcia min 2h (bez pom magaznia magazynowego) | szt | 11 | 0 | 0
29 | KSNR 5-0405-010100 | Wypusty na wyłączniki wykonywane przewodami wtynkowymi dla wentylatorków oraz dzwonka | szt | 3 | 0 | 0
30 | KSNR 5-0203-010000 | Montaż wentylatorka dla łazienki z podtrzymaniem min 30 s IP min 44 szt.2 | szt | 2 | 0 | 0
31 | KSNR 5-0203-010000 | Montaż dzwona sgnalizacji (akustyczno-optycznyj) z łazienki z szt.1 | szt | 1 | 0 | 0
32 | KSNR 5-0405-010100 | Wypusty na wyłączniki ilość (opraw bez pomieszczenia magazynowego) | szt | 35 | 0 | 0
33 | KSNR 5-0405-010100 | Wypusty na gniazdo (bez pomieszczenia nmagazynowego) | szt | 22 | 0 | 0
34 | KNR 403-1202-020000 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3. | pomiar | 4 | 0 | 0
35 | KNR 403-1202-010000 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 | pomiar | 17 | 0 | 0
36 | KNR 403-1205-010000 | Badanie skuteczności ochrony od porażeń | pomiar | 23 | 0 | 0
37 | KNR 403-1205-010000 | Badanie wyłącznika róż-prąd. | pomiar | 7 | 0 | 0
38 | KNR KAL. WŁ . | badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 2 prac po 16 rob = 32 rg | kpl | 1 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [5 empty] | 0