## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOSNOWCU
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG]
| Kosztorys | PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOSNOWCU
1 | Element | BRANŻA BUDOWLANA
1.1 | KNRW 202/506/2 | Pokrycie dachów płytami ONDULINE - gąsiory [Demontaż R=0,3; M=0, S=0,3] | m | 17.54 | 1 | 0 | 0
1.2 | KNRW 202/506/1 | Pokrycie dachów płytami ONDULINE - płyty dachowe [Demontaż R=0,3; M=0, S=0,3] 0*(2*(4.45+0.05)/cos(41)*17.54)= korekta : 209.166600=209,17 (import)Razem =209.166600 : | m2 | 209.17 | 1 | 0 | 0
1.3 | KNRW 202/506/1 | Pokrycie dachów płytami ONDULINE - płyty dachowe [Demontaż R=0,3; M=0, S=0,3] 0*(2*(4.45+0.05)/cos(41)*17.54)= korekta : 209.166600=209,17 (import)Razem =209.166600 : | m2 | 209.17 | 1 | 0 | 0
1.4 | KNRW 401/545/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [Blacha trapezowa] 0*(3.78/cos(8)*6.68)= korekta : 25.498600=25,50 (import)Razem =25.498600 : | m2 | 25.5 | 1 | 0 | 0
1.5 | KNRW 401/441/4 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm #p2+#p4 : 0*(234.665200)= korekta : 234.665200=234,67 (import)Razem =234.665200 : | m2 | 234.67 | 1 | 0 | 0
1.6 | KNRW 401/441/6 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste #p5 : 0*(234.665200)= korekta : 234.665200=234,67 (import)Razem =234.665200 : | m2 | 234.67 | 1 | 0 | 0
1.7 | KNRW 401/349/1 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 2.38 | 1 | 0 | 0
1.8 | KNRW 401/348/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0*(2*17,54*0,60*0,20)= 2*0,30*PoleTrójkąta(9,99;4,30) : 0*(12.887100)= korekta : 17.096700=17,10 (import)Razem =17.096700 : | m3 | 17.1 | 1 | 0 | 0
1.9 | KNR 401/108/9 | Wywiezienie odpadów porozbiórkowych/gruzu/ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją i opłatą #p1*0,01 : 0*(0.175400)= #p2*0,01 : 0*(2.091700)= #p3*0,01 : 0*(2.091700)= #p4*0,01 : 0*(0.255000)= #p5*0,03 : 0*(7.040000)= #p6*0,05 : 0*(11.733300)= #p7+#p8 : 0*(19.477500)= korekta : 42.864600=42,86 (import)Razem =42.864600 : | m3 | 42.86 | 1 | 0 | 0
1.10 | KNR 401/108/16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi porozbiórkowych/gruzu/ziemi z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km #p9 : 0*(42.864600)= korekta : 42.864600=42,86 (import)Razem =42.864600 : | m3 | 42.86 | 10 | 0 | 0
1.11
1.12 | KNRW 202/259/2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 0*(234,40/1000)= 0*(93,70/1000)= 0*(82,10/1000)= korekta : 0.410200=0,41 (import)Razem =0.410200 : | t | 0.41 | 1 | 0 | 0
1.13 | KNRW 202/259/1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0*(40,02/1000)= 0*(19,50/1000)= 0*(16,80/1000)= korekta : 0.076300=0,08 (import)Razem =0.076300 : | t | 0.08 | 1 | 0 | 0
1.14 | KNRW 202/210/3 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 0*(0,40*0,20*41,00)= 0*(0,30*0,20*25,10)= 0*(0,24*0,25*22,00)= korekta : 6.106000=6,11 (import)Razem =6.106000 : | m3 | 6.11 | 1 | 0 | 0
1.15 | KNRW 202/108/1 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm 2*PoleTrójkąta(9.40;4.43) : 0*(41.642000)= korekta : 41.642000=41,64 (import)Razem =41.642000 : | m2 | 41.64 | 1 | 0 | 0
1.16
1.17 | KNRW 202/405/3 | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 10.5 m [Wieźba z wiązarów prefabrykowanych wraz z projektem, transportem i montażem] (2*(4.40+0.30)/cos(41)*17.84)=222,20 | m2 | 222.2 | 1 | 0 | 0
1.18 | KNR K 5/103/1 | Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach (2*(4.40+0.30)/cos(41)*17.84)=222,20 | m2 | 222.2 | 1 | 0 | 0
1.19 | KNR K 5/104/4 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm (2*(4.40+0.30)/cos(41)*17.84)=222,20 | m2 | 222.2 | 1 | 0 | 0
1.20 | KNR K 5/105/1 | Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm (2*(4.40+0.30)/cos(41)*17.84)=222,20 | m2 | 222.2 | 1 | 0 | 0
1.21
1.22 | NNRNKB 202/529/1 (1) | Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łatach lub deskowaniu, blacha T35 (2*(4.40+0.30)/cos(41)*17.84)=222,20 | m2 | 222.2 | 1 | 0 | 0
1.23 | KNRW 202/514/2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej [Obróbka kalenicy] 17,84*0,50=8,92 | m2 | 8.92 | 1 | 0 | 0
1.24 | KNRW 202/514/2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej [Obróbka czołowa/szczytowa] (4*0.65*4.70/cos(41))=16,19 | m2 | 16.19 | 1 | 0 | 0
1.25 | KNRW 202/514/2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej [Obróbka dorynnowa] pas nadrynnowy i podrynnowy : 17,84*2*0,25*2=17,84 okapy : 17,84*2*0,3+(4*0.25*4.70/cos(41))=16,93 | m2 | 34.77 | 1 | 0 | 0
1.26 | KNRW 202/514/2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej [Obróbka wyłazu/kominków] 4*0,50*ObwódKołaD(0,100) : 0*(0.628000)= 0*(0,50*(2*0,60+2*0,80)+0,90*1,10)= korekta : 3.018000=3,02 (import)Razem =3.018000 : | m2 | 3.02 | 1 | 0 | 0
1.27 | KNRW 202/1016/7 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, szyba hartowana | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.28
1.29 | KNRW 202/524/1 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 17,84*2=35,68 | m | 35.68 | 1 | 0 | 0
1.30 | KNRW 202/524/3 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe | szt | 4 | 1 | 0 | 0
1.31 | KNRW 202/531/4 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4,5*4=18,00 | m | 18 | 1 | 0 | 0
1.32
1.33 | KNNRW 3/515/6 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z płyt kasetonowych 27,08+5,88+28,93+18,63=80,52 | m2 | 80.52 | 1 | 0 | 0
1.34 | KNNRW 3/515/4 | Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 122,46-8,82-2,94=110,70 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.35 | KNNRW 3/515/7 | Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300·cm2 17,34*8,85=153,46 | m | 153.46 | 1 | 0 | 0
1.36 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 15·cm lambda 0,032 lub lepsza 17,34*8,85=153,46 | m2 | 153.46 | 1 | 0 | 0
1.37 | KNR 202/613/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 10·cm lambda 0,032 lub lepsza 17,34*8,85=153,46 | m2 | 153.46 | 1 | 0 | 0
1.38 | KNR 1901/610/2 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na klej Wiatrołap : 5,88=5,88 Sala 1 : 27,08=27,08 Sala 2 : 28,93=28,93 Sala 3 : 18,63=18,63 Pomieszczenie 1 : 6,61=6,61 Korytarz : 5,33=5,33 Pomieszczenie 2 : 18,24=18,24 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.39 | KNR 909/302/4 (2) | Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Fugenfuller Leicht Wiatrołap : 5,88=5,88 Sala 1 : 27,08=27,08 Sala 2 : 28,93=28,93 Sala 3 : 18,63=18,63 Pomieszczenie 1 : 6,61=6,61 Korytarz : 5,33=5,33 Pomieszczenie 2 : 18,24=18,24 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.40 | KNNR 2/1402/6 | Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne 110.70=110,70 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.41 | KNRW 202/1016/7 | Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy Analogia schody strychowe 60x120·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.42
1.43 | KNRW 202/606/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa Pomieszczenie 1 : 6,61=6,61 Korytarz : 5,33=5,33 Pomieszczenie 2 : 18,24=18,24 | m2 | 30.18 | 2 | 0 | 0
1.44 | KNNR 2/1202/2 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm 30.18=30,18 | m2 | 30.18 | 1 | 0 | 0
1.45 | KNNR 2/1202/3 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10·mm 30.18=30,18 | m2 | 30.18 | 5 | 0 | 0
1.46 | KNRW 202/606/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 110.70=110,70 | m2 | 110.7 | 2 | 0 | 0
1.47 | ZKNR C 2/605/7 | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 40 mm Wiatrołap : 5,88=5,88 Sala 1 : 27,08=27,08 Sala 2 : 28,93=28,93 Sala 3 : 18,63=18,63 Pomieszczenie 1 : 6,61=6,61 Korytarz : 5,33=5,33 Pomieszczenie 2 : 18,24=18,24 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.48 | DC 20/314/3 | Posadzki z płytek na gotowym podłożu - płytki gresowe lapatto, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm 110.70=110,70 | m2 | 110.7 | 1 | 0 | 0
1.49 | DC 20/317/1 | Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów 1.1 Wiatrołap : (2,34+2,35)*2=9,38 1.2 Sala 1 : (6,40+4,15)*2=21,10 1.3 Sala 2 + 1.4 Sala 3 : (6,39+7,46)*2=27,70 1.5 Pomieszczenie 1 : (2,98+2,34)*2=10,64 1.6 Korytarz : (2,34+2,01)*2=8,70 1.7 Pomieszczenie 2 : (2,75+6,40)*2=18,30 -6*2*1,0=-12,00 | m | 83.82 | 1 | 0 | 0
1.50
1.51 | KNR 401/348/1 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły ŚCIANA DZIAŁOWA MIĘDZY POM. 1.3 a 1.4 : 6,39*3,3=21,09 | m2 | 21.09 | 1 | 0 | 0
1.52 | KNKRB 3/601/1 | Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach 1.5 Pomieszczenie 1 : (2,98+2,34)*2*3,0=31,92 1.6 Korytarz : (2,34+2,01)*2*3,0=26,10 1.7 Pomieszczenie 2 : (6,40+2,75)*2*3,0=54,90 | m2 | 112.92 | 1 | 0 | 0
1.53 | KNR 1901/705/2 | Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach 112.92=112,92 | m2 | 112.92 | 1 | 0 | 0
1.54 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku 1.5 Pomieszczenie 1 : (2,98+2,34)*2*3,0=31,92 1.6 Korytarz : (2,34+2,01)*2*3,0=26,10 1.7 Pomieszczenie 2 : (6,40+2,75)*2*3,0=54,90 | m2 | 112.92 | 1 | 0 | 0
1.55 | KNR BC 1/108/1 (1) | Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5·cm, bloczki wysokości 20·cm, mechaniczne przycinanie bloczków 2,34*3,0*2-1,0*2,1=11,94 | m2 | 11.94 | 1 | 0 | 0
1.56 | ZKNR C 1/103/7 (1) | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT·85 1.1 WIATROŁAP : (2,34+2,35)*2*3,0=28,14 1.2 SALA 1 : (6,40+4,15)*2*3,0=63,30 1.3 i 1.4 : (6,39+7,46)*2*3,0=83,10 | m2 | 174.54 | 1 | 0 | 0
1.57 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III 1.5 Pomieszczenie 1 : (2,98+2,34)*2*3,0=31,92 1.6 Korytarz : (2,34+2,01)*2*3,0=26,10 1.7 Pomieszczenie 2 : (6,40+2,75)*2*3,0=54,90 | m2 | 112.92 | 1 | 0 | 0
1.58 | DC 20/304/3 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm Sanitariat - pomieszczenie 1 : (2,98+2,34)*2*2,7-1,0*2,1=26,63 Kuchnia pomieszczenie 2 : (6,40+2,75)*2*2,7=49,41 | m2 | 76.04 | 1 | 0 | 0
1.59 | KNNR 2/1401/6 | Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne 112.92+112.92-76.04=149,80 | m2 | 149.8 | 1 | 0 | 0
1.60
1.61 | KNRW 401/348/2 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3,48+3,02+3,48)*(0,32+0,15)*4,26=19,98 (2,36+1,36)*(0,25+0,15)*4,26=6,34 0,5*1,8*1,24*0,12=0,13 | m3 | 26.45 | 1 | 0 | 0
1.62 | KNRW 401/212/6 | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie strop nad parterem : 15,95*0,12=1,91 strop nad piwnicą : 15,95*0,15=2,39 | m3 | 4.3 | 1 | 0 | 0
1.63 | KNRW 401/212/2 | Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, mechanicznie posadzki na parterze : (8,82+2,94)*0,1=1,18 | m3 | 1.18 | 1 | 0 | 0
1.64 | KNNR 3/403/2 | Rozbiórka elementów, żelbetowych - schody 1,31*0,18*0,3*7=0,50 4*0,21*0,29*1,0=0,24 4*0,24*0,27*1,1=0,29 | m3 | 1.03 | 1 | 0 | 0
1.65 | KNNR 3/403/1 | Rozbiórka elementów, betonowych - ściany piwnic (3,62+2,91)*2*1,0*0,25=3,27 (1,30*2+1,97)*1,0*0,12=0,55 | m3 | 3.82 | 1 | 0 | 0
1.66 | KNR 401/108/9 | Wywiezienie odpadów porozbiórkowych/gruzu/ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją i opłatą 26.45+4.30+1.18+1.03+3.82=36,78 | m3 | 36.78 | 1 | 0 | 0
1.67 | KNR 401/108/16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi porozbiórkowych/gruzu/ziemi z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 36.78=36,78 | m3 | 36.78 | 10 | 0 | 0
1.68 | KNNRS 3/302/1 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,25*1,40*2,80=0,98 | m3 | 0.98 | 1 | 0 | 0
1.69 | KNR 504/1603/1 | Wykonanie żaluzji wentylacyjnych, bez drzwiczek ocieplających typ ST-JWN malowanie proszkowe, 900x 1000·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.70 | KSNR 1/210/5 (1) | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV 18,45*1,0=18,45 | m3 | 18.45 | 1 | 0 | 0
1.71
1.72 | KNR 19/930/6 (1) | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach U(max) 0,9 [W/(m2 · K)] 1,02*1,28=1,31 1,02*1,38=1,41 | m2 | 2.72 | 1 | 0 | 0
1.73 | KNR 19/930/7 (1) | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach U(max) 0,9 [W/(m2 · K)] 1,14*1,85*2=4,22 1,14*1,4=1,60 | m2 | 5.82 | 1 | 0 | 0
1.74 | KNR 19/930/9 (1) | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach U(max) 0,9 [W/(m2 · K)] 1,42*1,38*2=3,92 | m2 | 3.92 | 1 | 0 | 0
1.75 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 5=5,00 | szt | 5 | 1 | 0 | 0
1.76 | KNR 202/1017/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wraz z ościeżnicami typu tunel wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 0,9*2,08*5=9,36 | m2 | 9.36 | 1 | 0 | 0
1.77
1.78 | KNNRW 2/1504/1 | Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 10 m 250.96=250,96 | m2 | 250.96 | 1 | 0 | 0
1.79 | KNRW 202/923/1 | Osłony okien, folią polietylenową okna : 2.72+5.82+3.92=12,46 drzwi : 1,38*2,15=2,97 | m2 | 15.43 | 1 | 0 | 0
1.80 | DC 20/118/1 | Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap 250.96=250,96 | m2 | 250.96 | 1 | 0 | 0
1.81 | KNR 40/209/1 (1) | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki cementowej, zaprawa nakładana kryjąco 250.96=250,96 | m2 | 250.96 | 1 | 0 | 0
1.82 | DC 18/401/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, tynk silikonowy kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm 15·cm lambda 0,033 lub lepsza Płyta styropianowa gr 150 mm lambda min= 0,032 W/(m*K) : 56,62+57,73+65,47+83,60=263,42 okna i drzwi : -2.72-5.82-3.92=-12,46 | m2 | 250.96 | 1 | 0 | 0
1.83
1.84 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III 1,2*0,8*(17,34+8,9)*2=50,38 | m3 | 50.38 | 1 | 0 | 0
1.85 | KNR 202/202/2 (2) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą Wykonanie odcinkowo : 0,8*0,4*(17,34+8,9)*2=16,79 | m3 | 16.79 | 1 | 0 | 0
1.86 | KNR 202/290/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm Wykonanie odcinkowo : (0,075+0,3+0,3+0,075)*0,222*4*(17,34+8,90)*2/1000=0,03 | t | 0.03 | 1 | 0 | 0
1.87 | KNR 17/2608/1 | Przygotowanie podłoża ściany, oczyszczenie mechaniczne 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.88 | KNR 202/207/3 (1) | Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o, transport betonu taczkami, japonkami Wykonanie odcinkowo : (17,34+8,90)*2*1,2=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.89 | KNR 202/207/7 (1) | Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, transport betonu taczkami, japonkami Wykonanie odcinkowo - dodatek średnio 8 cm z tytułu nierówności muru : (17,34+8,90)*2*1,2=62,98 | m2 | 62.98 | 13 | 0 | 0
1.90 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm ława : 4*0,888*(17,34+8,90)*2/1000=0,19 ściana cokołu oporowego : 1,2*(17,34+8,90)*2*4*0,888/1000=0,22 | t | 0.41 | 1 | 0 | 0
1.91 | DC 19/516/6 | Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły i kamienia polnego (mur mieszany) przy użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja dwurzędowa, mur kamienny o grubości 3 i 1/2 cegły (17,34+8,90)*2=52,48 | m | 52.48 | 1 | 0 | 0
1.92 | KNR 1312/701/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.93 | KNR 202/603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.94 | KNR 202/603/3 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1·warstwa 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.95 | KNR 202/603/4 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.96 | KNR 915/401/1 | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt XPS, izolacje pionowe 1·warstwa 10·cm 62.98=62,98 | m2 | 62.98 | 1 | 0 | 0
1.97 | ZKNR C 1/113/3 (1) | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, wyciąg 62.98*0,5=31,49 | m2 | 31.49 | 1 | 0 | 0
1.98 | KNNRW 3/207/1 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 62.98*0,5=31,49 | m2 | 31.49 | 1 | 0 | 0
1.99 | KNNR 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, blacha aluminiowa 0,50·mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, Blacha aluminiowa gr min. 0,50·mm : (17,34+8,90-1,28)*(0,03+0,09+0,12+0,15+0,04+0,02)=11,23 | m2 | 11.23 | 1 | 0 | 0
1.100
1.101 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (17,34+6,0)*8,0*0,2=37,34 (9,9*2+17,34+2,0)*1,0*0,2=7,83 6,0*8,90*0,2=10,68 | m3 | 55.85 | 1 | 0 | 0
1.102 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm (17,34+6,0)*8,0=186,72 (9,9*2+17,34+2,0)*1,0=39,14 6,0*8,90=53,40 | m2 | 279.26 | 1 | 0 | 0
1.103 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm 279.26=279,26 | m2 | 279.26 | 1 | 0 | 0
1.104 | KSNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara kostka typu hydrofuga : (17,34+6,0)*8,0+ 6,0*8,90=240,12 | m2 | 240.12 | 1 | 0 | 0
1.105 | KSNR 6/502/2 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa bezfazowa opaska wokół budynku : (9,9*2+17,34+2,0)*1,0=39,14 | m2 | 39.14 | 1 | 0 | 0
1.106 | KNKRB 6/402/5 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, podsypka cementowo - piask. 17,34+6,0=23,34 8,0+8,0=16,00 8,9+6,0=14,90 | m | 54.24 | 1 | 0 | 0
1.107 | KNKRB 6/401/3 (1) | Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła 0,3*0,15*54.24=2,44 | m3 | 2.44 | 1 | 0 | 0
1.108 | KNKRB 6/404/5 | Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask. 9,9*2+17,34*2+2,0=56,48 | m | 56.48 | 1 | 0 | 0
1.109 | KNR 202/1804/11 | Ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych, wysokość 1.5·m, słupki systemowe producenta obetonowane w gruncie trasa ogrodzenia : 17,30+3,30=20,60 brama : -5,0=-5,00 furtka : -1,0=-1,00 | m | 14.6 | 1 | 0 | 0
1.110 | KNR 225/312/1 (2) | Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z kształtowników walcowanych 5,0*1,5=7,50 | m2 | 7.5 | 1 | 0 | 0
1.111 | KNR 223/402/4 | Ogrodzenie, furtka o wymiarach 100x150·cm z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
1.112 | KNRW 201/510/1 | Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5·cm 1000=1 000,00 | m2 | 1000 | 1 | 0 | 0
1.113 | KNRW 201/510/2 | Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za każdy następny 1·cm humusu | m2 | 1000 | 5 | 0 | 0
1.114 | KNNRS 6/1108/2 (2) | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa uzupełnienie wzdłuż krawężnika : (17,34+6,0)*0,05*0,15=0,18 | t | 0.18 | 1 | 0 | 0
2 | Element | BRANŻA SANITARNA
2.1 | KNR 401/102/2 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III 10*0,8*1=8,00 | m3 | 8 | 1 | 0 | 0
2.2 | KNR 201/610/1 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek 10,0*0,15*0,5=0,75 | m3 | 0.75 | 1 | 0 | 0
2.3 | KNR 13/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 110·mm | m | 14 | 1 | 0 | 0
2.4 | KNR 13/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 50·mm | m | 3 | 1 | 0 | 0
2.5 | KNR 201/610/1 | Drenaże - obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek 10,0*0,2*0,5=1,00 | m3 | 1 | 1 | 0 | 0
2.6 | KNR 401/105/1 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii I-II | m3 | 8 | 1 | 0 | 0
2.7 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1 | 1 | 0 | 0
2.8 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 4 | 1 | 0 | 0
2.9 | KNR 215/212/2 | Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn·100·mm | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.10 | KNR 215/221/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.11 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.12 | KNR 215/220/5 (1) | Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.13 | KNR 31/111/2 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka, Dn·15·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.14
2.15 | KNR 402/308/1 | Demontaż rurociągów stalowych, Fi·15-20·mm 23,71*2=47,42 | m | 47.42 | 1 | 0 | 0
2.16 | KNR 402/308/2 | Demontaż rurociągów stalowych, Fi·25-32·mm | m | 15.5 | 1 | 0 | 0
2.17 | KNR 711/611/2 | Demontaż kotła C.O. o mocy do 25·kW | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.18 | KNNRS 8/422/7 | Demontaż grzejnika, stalowy 1- i 2-płytowy, wysokość 660-1060·mm | kpl | 9 | 1 | 0 | 0
2.19 | KNNRS 8/420/2 | Wymiana zbiornika odpowietrzającego, 16.0·dm3 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.20 | KNNRS 8/128/1 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, zbiornik (bojler) o pojemności 100-300·dm3 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.21 | KNNRS 8/128/2 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, wspornik | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.22 | KNNRS 8/225/1 | Demontaż urządzeń sanitarnych, zlew kuchenny | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.23 | KNNRS 8/225/5 | Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 3 | 1 | 0 | 0
2.24 | KNNRS 8/225/3 | Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa | kpl | 3 | 1 | 0 | 0
2.25
2.26 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm miska ustępowa : 1=1,00 | podejście | 1 | 1 | 0 | 0
2.27 | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm kratka podłogowa : 1=1,00 | podejście | 1 | 1 | 0 | 0
2.28 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm umywalka : 1=1,00 zlew : 1=1,00 | podejście | 2 | 1 | 0 | 0
2.29 | KNR 215/212/1 | Wpusty podłogowe, Dn·75·mm z kratką aluminiową kratka podłogowa w sanitariacie : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.30 | KNR 215/217/3 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.31 | KNR 215/217/2 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.32 | KNRW 215/142/3 | Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.33 | KNR 13/228/4 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 160·mm | m | 15 | 1 | 0 | 0
2.34 | KNR 13/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 110·mm 6,0+7,5=13,50 | m | 13.5 | 1 | 0 | 0
2.35 | KNR 13/228/2 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 75·mm podejście pod kratkę podłogową : 1,0=1,00 | m | 1 | 1 | 0 | 0
2.36 | KNR 13/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 50·mm 1,2*3=3,60 | m | 3.6 | 1 | 0 | 0
2.37 | KNR 1325/1110/3 | Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 8 dm3 przejście przez ścianę : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.38 | KNR 1325/1110/6 | Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w betonie, otwór do 8 dm3 Przejście przez strop : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.39 | KNRW 215/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.40 | KNR 226/305/13 | Przejścia szczelne przez konstrukcje żelbetowe, grubość 60-120·cm, przepust PD Fi·150-300 Przejście przez ścianę fundamentową pod przyłącz kanalizacyjny : 1=1,00 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.41 | KNR 201/217/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 10,5*0,6*1,2=7,56 | m3 | 7.56 | 1 | 0 | 0
2.42 | KNR 228/501/9 (1) | Podsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm 10,5*0,6*0,15=0,95 | m3 | 0.95 | 1 | 0 | 0
2.43 | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm 10,5*0,6*0,15=0,95 | m3 | 0.95 | 1 | 0 | 0
2.44 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 7.56-0.95-0.95=5,66 | m3 | 5.66 | 1 | 0 | 0
2.45 | KNNR 1/206/4 (3) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t 7.56-5.66=1,90 | m3 | 1.9 | 1 | 0 | 0
2.46 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t 1.90=1,90 | m3 | 1.9 | 8 | 0 | 0
2.47 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 7.56-1.90=5,66 | m3 | 5.66 | 1 | 0 | 0
2.48 | KNP 5/312/2 (1) | Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,15, krąg betonowy Anbalogia włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika bezodpływowego : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.49
2.50 | KNR 1325/1110/3 | Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 8 dm3 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.51 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 38.00=38,00 | m | 38 | 1 | 0 | 0
2.52 | KNR 31/105/4 | Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy stojący, do 120dm3 Zasobnikowy podgrzewacz CWU poj.użytkowa min. 80l prostokątny płaski głębokośc maksymalna 45 cm : 1=1,00 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.53 | KNR 13/130/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 12,0*2+7*2=38,00 | m | 38 | 1 | 0 | 0
2.54 | KNR 34/101/18 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 12-22·mm 38.00=38,00 | m | 38 | 1 | 0 | 0
2.55 | KNR 34/101/19 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm izolacja przyłącza wodociągowego : 3,0=3,00 | m | 3 | 1 | 0 | 0
2.56 | KNR GEBERIT 215/102/1 | Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.57 | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.58 | KNR 202/1218/3 | Wsporniki ze stali nierdzewnej okrągłej ramienne Uchwyty dlaosób niepełnosprawnych umywalka : 2=2,00 ustęp : 2=2,00 | szt | 4 | 1 | 0 | 0
2.59 | KNNRS 4/212/4 | Umywalka pojedyńcza (wersja dla niepełnospranych) z syfonem gruszkowym z baterią lekarską | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
2.60 | KNR 215/107/1 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm zlew : 2=2,00 umywalka : 2=2,00 ustęp : 1=1,00 zaory czerpalne przy kratce : 2=2,00 | szt | 7 | 1 | 0 | 0
2.61 | KNR 215/114/1 | Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm zimna i ciepła użytkowa - zawory czerpalne przy kratce odpływowej : 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.62 | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, system W·626 profil CW·50, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI, Uniflott zabudowa geberit : (1,2*1,2)=1,44 zabudowa pionu kanalizacyjnego : (0,25+0,25)*3,2=1,60 zabudowa przyłącza wodociągowego : (0,25+0,25)*3,2=1,60 | m2 | 4.64 | 1 | 0 | 0
2.63 | KNR 215/110/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm 38.00=38,00 | m | 38 | 1 | 0 | 0
2.64 | KNRW 215/142/3 | Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm rewizja wodomierza : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.65
2.66 | KNR 724/130/1 | Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg Analogia Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkownika systemu multi split do ogrzewania i chłodzenia budynku 1szt=1 kpl Zawartość 1 kpl Jednostka zewnętrzna 1 szt. min. wymagania EER W/W min 3,59 COP W/W min 4,15 SEER 6,30 Klasa sezonowej efektywności energetycznej Chłodzenie A++ Grzanie A+ Zakres temperatur otoczenia Chłodzenie -15~43 Grzanie - 22~24 Grzałka elektryczna tacy skroplin TAK Czynnik chłodniczy R32 Wydajność (min/nom/max) Chłodzenie 2,14/5,20/5,80 Grzanie 2,58/5,40/5,92 Jednostki wewnętrzne 2 szt. min. wymagania Wydajność kW Chłodzenie / Grzanie 2,6/3,0 Poziom mocy akustycznej dB(A) min 32 max 56 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) min 19 max 41 Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C : 2=2,00 | szt | 2 | 1 | 0 | 0
2.67 | KNRW 217/140/1 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm | szt. | 4 | 1 | 0 | 0
2.68 | KNRW 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udzial kształtek do 35 % 4*ObwódKołaD(0.100)*4.50 : 0*(5.652000)= korekta : 5.652000=5,65 (import)Razem =5.652000 : | m2 | 5.65 | 1 | 0 | 0
2.69 | KNRW 217/152/1 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 100 mm | szt. | 4 | 1 | 0 | 0
2.70 | KNRW 401/1403/4 | Przebicie otworów w ścianach z kamieni, w ścianach z kamienia miękkiego, grubość do 70·cm Przebicie otworów w ścianach pod rekuperatory : 4=4,00 Przebicie otworów w ścianach szczytowych : 2*2=4,00 Przebicie otworu do odprowadzenia z okapu : 1=1,00 | otwór | 9 | 1 | 0 | 0
2.71 | KNR 217/156/3 | Nawietrzaki podokienne, typ·A, wielkość 2.5 (grubość muru w cegłach) Analogia - dostawa montaż i podłączenie rekuperatora ściennego PRANA 200C PREMIUM+ , HYUNDAI HRS-WM 150 lub innego równoważnego o wydajności min. 150m3/h i sprawności min. 80% | szt | 4 | 1 | 0 | 0
2.72 | KNRW 202/1215/1 | Kratki UVLA osadzone w ścianach, do 0.10·m2 Czerpnie ścienne UVLA z czaszą fi 200 mm w ścianach szczytowych : 2*2=4,00 Wyrzutnia ścienna UVLA z czaszą fi 160 mm do okapu kuchennego : 1=1,00 | szt | 5 | 1 | 0 | 0
2.73 | DC 15/301/37 | Klapa zwrotna Frapol, typ KZ-R, fi 160 mm okap kuchenny : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2.74 | DC 15/112/2 | Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 35%, fi do 200 mm okap kuchenny : 3,5*2*3,1415*0,08=1,76 | m2 | 1.76 | 1 | 0 | 0
2.75 | KNR 916/103/2 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 50 mm, obwód kanału do 1000 mm okap kuchenny : 3,5*2*3,1415*0,08=1,76 | m2 | 1.76 | 1 | 0 | 0
3 | Element | BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 | KNNR 9/502/5 | Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy 6+1+6+3=16,00 | szt | 16 | 1 | 0 | 0
3.2 | KNR 403/1011/11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.3 | KNR 403/1011/12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5·dm3 | szt | 70 | 1 | 0 | 0
3.4 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20·kg montaż rozdzielnicy RE w obudowie WXL-3x24 IP min 20 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.5 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła wykucie ręczne dla zasilania rozdzielnicy RE | m | 5 | 1 | 0 | 0
3.6 | KNR 403/1003/17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 50·mm | szt | 5 | 1 | 0 | 0
3.7 | KNR 508/101/1 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do drewna | m | 5 | 1 | 0 | 0
3.8 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła wykucie ręczne dla dla zasilania pompy i dwóch podgrzewaczy oraz KE | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.9 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 45 | 1 | 0 | 0
3.10 | KNR 508/810/19 | Gięcie rur instalacyjnych, rury winidurowe | szt | 10 | 1 | 0 | 0
3.11 | KNR 508/107/3 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.12 | KNR 508/812/4 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16,0·mm2 | szt | 35 | 1 | 0 | 0
3.13 | KNR 508/107/3 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·37·mm | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.14 | KNR 508/207/3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej YDYżo 5x2,5mm2 (zasilanie podgrzewacza i pompy powietrze-powietrze) | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.15 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła 18mm wykuwane 18mm dla LSW | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.16 | KNR 403/1004/17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura Fi do 40·mm | otwór | 16 | 1 | 0 | 0
3.17 | KNR 403/1003/17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 40·mm | szt | 8 | 1 | 0 | 0
3.18 | KNR 508/107/4 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·18·mm | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.19 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.20 | KNR 508/207/4 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce ołowianej i osłonie poliwinitowej Dyd żo6mm2 | m | 40 | 1 | 0 | 0
3.21 | KNR 508/810/2 | Gięcie rur instalacyjnych - winidurowe o średnicy do 18·mm | szt | 8 | 1 | 0 | 0
3.22 | KNR 508/814/2 | Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 10,0·mm2 | szt | 10 | 1 | 0 | 0
3.23 | KNR 508/502/5 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpl | 41 | 1 | 0 | 0
3.24 | KNR 508/504/7 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe, przykręcane końcowe (oprawy LED ze zmierzchowym czujnikiem ruchu) | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.25 | KNR 508/511/13 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED IPmin-44 naścienna w łazience 1.5 Pomieszczenie 1 : 1=1,00 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.26 | KNR 508/511/13 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED nastropowych IP-44 1.7 Pomieszczenie 2 : 3=3,00 | szt | 3 | 1 | 0 | 0
3.27 | KNR 508/511/13 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED nastropowych IP-20 1.1 Wiatrołap : 1=1,00 1.2 Sala 1 : 6=6,00 1.3 Sala 2 + 1.4 Sala 3 : 9=9,00 1.6 Korytarz : 2=2,00 | szt | 18 | 1 | 0 | 0
3.28 | KNR 518/1501/3 (1) | Montaż oprawek LED IP min 44 w WC | szt | 6 | 1 | 0 | 0
3.29 | KNR 508/403/1 | Mocowanie puszek dla (podgrzewacz wody i pompy) | szt | 3 | 1 | 0 | 0
3.30 | KNR 508/403/1 | Mocowanie dzwonka dla niepełnosprawnych | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.31 | KSNR 5/405/1 (1) | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, wyłącznik 1-biegunowy | szt | 8 | 1 | 0 | 0
3.32 | KSNR 5/405/1 (4) | Wypusty na przyciski , przełączniki świecznikowe i schodowe na podłożu z cegły wykonane przewodami wtynkowymi | szt | 28 | 1 | 0 | 0
3.33 | KSNR 5/405/3 (1) | Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi (gniazda z bolcami hermetyczne) | szt | 30 | 1 | 0 | 0
3.34 | KSNR 5/405/1 (1) | Wypusty na włączniki do wentylatorów zasilanie sterowanie bezpośrednio z obwodów oświetleniowych oraz dzwonka dla niepełnosprawnych | szt | 2 | 1 | 0 | 0
3.35 | KSNR 5/401/6 (1) | Wypusty na LSW i GSU przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanychrvkln p.t. | szt | 2 | 1 | 0 | 0
3.36 | KNR 508/303/1 | Montaż lokalnych szyn wyrównawczych | szt | 2 | 1 | 0 | 0
3.37 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 17 | 1 | 0 | 0
3.38 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 4 | 1 | 0 | 0
3.39 | KNR 403/1205/1 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
3.40 | KNR 403/1205/5 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
3.41 | KNR 403/1205/6 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar | 30 | 1 | 0 | 0
3.42 | KNR 403/1205/1 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 6 | 1 | 0 | 0
3.43 | KNR 508/604/7 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą | m | 62 | 1 | 0 | 0
3.44 | KNR 508/611/6 | Montaż uziomu powierzchniowego FeZn 30x4, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii IV | m | 48 | 1 | 0 | 0
3.45 | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120·mm2 | szt | 4 | 1 | 0 | 0
3.46 | KNR 508/618/1 | Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 16 | 1 | 0 | 0
3.47 | KNR 403/1011/11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3 dla złączy kontrolnych | szt | 4 | 1 | 0 | 0
3.48 | KNR 508/404/2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20·kg Analogia montaż studzienek probierczych dla złączy kontrolnych (250x250x60) | szt | 4 | 1 | 0 | 0
3.49 | KNR 508/619/6 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt | 4 | 1 | 0 | 0
3.50 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur SV dla zwodów pionowych | m | 18 | 1 | 0 | 0
3.51 | KNR 508/107/3 | Rury winidurowe układane p/t Analogia rury SV 50mm | m | 18 | 1 | 0 | 0
3.52 | KNR 508/607/2 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne Pręt wciągany w rury SV | m | 18 | 1 | 0 | 0
3.53 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm | m | 18 | 1 | 0 | 0
3.54 | KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
3.55 | KNR 403/1205/4 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | pomiar | 3 | 1 | 0 | 0
3.56 | KNR 403/1205/5 | Analogia badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
3.57 | KNR 508/701/22 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 18·kg, na stropie, ilość mocowań 3-4 Dostawa i montaż systemowych konstrukcji wsporczych dodachu o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej | szt | 26 | 1 | 0 | 0
3.58 | KNR 508/403/8 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 20·kg, ilość otworów mocujących do 4 Dostawa i montażmodułów fotowoltaicznych. Moduł fotowoltaiczny 380W | szt | 26 | 1 | 0 | 0
3.59 | KNNRS 5/203/4 | Montaż aparatów elektrycznych, masa do 20·kg Dostawa i montaż inwertera systemu fotowoltaicznego - 9,9 kW | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.60 | KNNR 5/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego R AC IP 44 kpl z zabezpieczeniami | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.61 | KNNR 5/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego R DC IP 44 kpl z zabezpieczeniami | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.62 | KNNR 5/105/2 (1) | Rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych, na betonie, cegle, gazobetonie, Fi·21 10=10,00 | m | 10 | 1 | 0 | 0
3.63 | KNNR 5/212/3 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 30·mm2 | m | 10 | 1 | 0 | 0
3.64 | KNNR 5/104/2 (1) | Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, Fi·21 (18,0+7,0)*2=50,00 | m | 50 | 1 | 0 | 0
3.65 | KNNR 5/201/4 (2) | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm2 (18,0+7,0)*2=50,00 | m | 50 | 1 | 0 | 0
3.66 | KNNR 5/1209/12 (2) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·40·mm | otwór | 1 | 1 | 0 | 0
3.67 | KNR 508/614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III 10,0=10,00 | m | 10 | 1 | 0 | 0
3.68 | KNNRW 9/607/1 | Szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3.69 | KNR 508/113/3 | Rury stalowo-pancerne układane n/t na gotowym podłożu, pojedynczo, rura Fi·29·mm | m | 15 | 1 | 0 | 0
3.70 | KNNR 5/201/6 (1) | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25·mm2 15,0=15,00 | m | 15 | 1 | 0 | 0
3.71 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwoduelektrycznego niskiego napięcia i obwodu DC | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0
3.72 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej,Próby rozruchowe układu | szt | 1 | 1 | 0 | 0
SUMA NETTO | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0